## Mantenimiento
Check de Mantenimiento
Tipo de Equipo | Escenario de Mantenimiento | Descripción | Ciclo | Filtro Sucio:
Mini Chiller | Mantenimiento de rutina del usuario | 1. Limpie el polvo del cuerpo de la unidad/condensador; asegúrese de que no haya residuos que obstruyan el flujo de aire. 2. Compruebe si hay ruidos anormales, fugas de agua o alarmas de error durante el funcionamiento. 3. Cambie el filtro cuando esté sucio y lleno de impurezas. No hay un horario fijo para cambiar el filtro; debe revisar su apariencia. - La baja presión de agua o la baja eficiencia de enfriamiento pueden ser causas de un filtro obstruido o sucio. | Cada Mes
| Mantenimiento periódico del usuario | 1. Use un soplador de aire para limpiar las aletas del condensador (evite doblarlas). 2. Revise si hay conexiones sueltas o condensadores abultados en la bomba de agua (inspección visual). 3. Si el motor permanece inactivo durante períodos prolongados: Drene el agua acumulada. | Cada 3 meses
| Inspección en el sitio por técnico certificado de Allrecovery | Técnico certificado de Allrecovery: 1. Verifique si hay fugas de refrigerante mediante la prueba de burbujas de jabón en las tuberías; recargue el refrigerante si es necesario. 2. Calibre el voltaje/corriente; inspeccione los contactores y los dispositivos de protección. 3. Evalúe la temperatura/vibración del compresor y la presión de la bomba de agua. | Cada 6 meses o cada año
Ice Box Pod | Mantenimiento de rutina del usuario | 1. Escurra toda el agua y limpie la superficie interior con un paño suave (asegúrese de que no queden residuos de espuma). 2. Deje secar completamente al aire antes de doblar (si va a guardar el producto) (esto previene la formación de moho). | Cada 1 o 2 semanas
| Mantenimiento periódico del usuario | 1. Limpie la superficie interior con detergente neutro; utilice un cepillo suave para las manchas difíciles. | Cada Mes
Precauciones Generales | —— | 1. No utilice ácidos fuertes ni limpiadores alcalinos. Mantenga la bañera alejada de objetos afilados. 2. Deje de usarla inmediatamente si detecta ruidos anormales o fugas de aire y contacte al vendedor. 3. Conserve los registros de mantenimiento y utilice piezas originales para las reparaciones. | ——
IMPORTANTE:
El cliente nunca debe tocar ni intentar manipular los componentes internos o eléctricos de la tina ni del enfriador. Cualquier intento de abrir, ajustar o interferir con el sistema eléctrico anulará inmediatamente la garantía.
Si los pasos de mantenimiento no son seguidos e implementados por el cliente, la garantiá quedará anulada.
La garantía también quedará anulada en las siguientes condiciones:
• Si el enfriador se instala o se deja al aire libre, expuesto a la lluvia, humedad o luz solar intensa, ya que esto puede dañar los componentes eléctricos y el compresor."
• Si el enfriador no tiene ventilación adecuada. Se debe mantener un espacio libre mínimo de 30 cm (12 pulgadas) a cada lado para garantizar un flujo de aire adecuado y un funcionamiento eficiente del compresor."
• Si ocurre algo o parece haber un problema, llame siempre al vendedor (Allrecovery)